永环评〔2017〕180号

关于永州市下河线污水处理厂提标改造工程

环境影响报告表的批复

永州市下河线污水处理有限责任公司：

你公司关于申请永州市下河线污水处理厂提标改造工程环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州市下河线污水处理厂提标改造工程位于永州市下河线污水处理厂现有厂区内，不新增用地，总投资3599.44万元（环保投资2679.94万元，占总投资的74.45%），提标改造新增工艺为“高效沉淀池（深度处理工艺）+紫外光消毒（消毒工艺）”，新增工程内容为：1座中间提升泵站、2座高效沉淀池、1座加药间和1座紫外消毒池，设计出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

该项目属环保工程，符合国家产业政策。根据环评报告分析结论，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意该项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、本次技改完成后，出水水质必须稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

2、污水处理厂设置的卫生防护距离范围内，不宜规划、建设学校、医院、民用住宅等敏感建筑和对环境空气质量要求高的项目，建设方应协助当地政府做好上述工作。项目需采用严格的污染防治措施，特别是对产生臭味大的点位应采取密封、集中处理等措施，减少无组织排放量。在采取严格的治理措施的前提下，加强对厂界及周边环境的恶臭监测，防止超标和影响周边群众生活。

3、建立风险事故防范与应急预案，防止污水处理厂因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放对湘江水质产生影响。在纳污河段枯水季节时，要采取有效措施，防止非正常排放对其产生污染。

4、强化生态保护和水土保持措施，加强对施工期结束后的生态恢复，防止水土流失和生态破坏。

5、建筑垃圾、生活垃圾严格按照环卫部门的有关要求进行处理。落实栅渣、沉砂、污泥临时堆放场防渗漏、防扬散、防流失等措施，对污泥进行脱水处理，脱水后的污泥含水率满足国家相关标准，并按我市污水处理厂污泥处置的要求进行处理。

6、定期向当地环境保护行政主管部门提交污水处理厂运行报告。

7、加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好本项目与周边的关系，项目建设、运营须采取有效环保措施，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告表送冷水滩区环境保护局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由冷水滩区环境保护局具体负责。

- 永州市环境保护局

2017年11月23日

主题词：环保  环评  冷水滩区△  报告表  批复

抄送：冷水滩区环保局，湖南绿鸿环境科技有限责任公司。

永州市环境保护局              2017年11月23日印发